ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ | Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΒΙΔΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΗΜΕΙΑ | 1 | Αέριο C02 | 0,9999 | 40 L/200 bar | 1 | Αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών |  |
|  | 2 | Αέριο Ν2 | 999,99 | 40 L/200 bar | 2 | Αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών |  |
|  | 3 | Αέριο He | 999,99 | 50 L/200 bar | 1 | Αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών |  |
|  | 4 | Αέριο C02 | 99,998% με σιφόνι | 50 L/200 bar | 4 | Αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών |  |
|  | 5 | Αέριο N2 | 99,999% | 50L | 8 | Αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών |  |
|  | 6 | Αέριο N2 | ιατρικό | 50L | 7 | Αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών |  |
|  | 7 | Αέριο He | 99,999% | 50L | 5 | Αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών |  |
|  | 8 | Αέριο Acetylene |  | 50L | 1 | Αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών |  |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 9 | Ήλιο καθαρότητας 99,9995% |  | 50 lt συσκ. | 4 | Προμήθεια νέων φιαλών |  |
|  | 10 | Ήλιο καθαρότητας 99,999% |  | 50 lt συσκ. | 1 | Προμήθεια νέων φιαλών |  |
| ΣΕΦΑΑ | 11 | Πρότυπο μείγμα με πιστοποίηση 50 L, 150 BAR :21% O2, υπόλοιπο άζωτο | Για ερευνητικούς σκοπούς | 50lt /150bar | 1 | Συντήρηση, τεχνικός έλεγχος και αναγόμωση υπαρχόντων φιαλών |  |
|  | 12 | Πρότυπο μείγμα με πιστοποίηση 50 L, 150 BAR : 14% O2, 6% CO2, υπόλοιπο άζωτο | Για ερευνητικούς σκοπούς | 50lt /150bar | 1 | Συντήρηση, τεχνικός έλεγχος και αναγόμωση υπαρχόντων φιαλών |  |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 13 | Αέριο C02, 35KG |  |  | 6 | Συντήρηση, τεχνικός έλεγχος και αναγόμωση υπαρχόντων φιαλών |  |