ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ | Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | 1 | HPLC HEWLETT PACKARD SERIES 1050 με ανιχνευτή φθορισμού FID JASCO FP 920 |  | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 2 | GC HEWLETT PACKARD GC SYSTEM HP 6890 SERIES |  | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 3 | ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ P SELECTA AUTOTESTER -E-DRY |  | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 4 | Φθορισμόμετρο | Jenway 6200 | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 5 | Ζυγός 4 δεκαδικών | METTLER AB 104-S | 3 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 6 | Ζυγός 5 δεκαδικών | METTLER AT 250 | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 7 | Ζυγός 4 δεκαδικών | SARTORIUS BASIC | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 8 | Διακρίβωση θερμομέτρου -20C - +100C | TFA DIGITAL THERMOMETER | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | Συντήρηση & επισκευή φορητού απαγωγού αερίων (αλλαγή φίλτρου) | Συντήρηση & επισκευή φορητού απαγωγού αερίων (αλλαγή φίλτρου) | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για σύστημα αέριας χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας (GC-MS) Agilent 7820A-5977B | Περιλαμβάνει: Έλεγχο και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, καθαρισμό συστήματος εισαγωγής αέριου χρωματογράφου, καθαρισμό πηγής φασματογράφου μάζας, καθαρισμό οπτικών μεταφοράς ιόντων, καθαρισμό τετραπόλου, συντήρηση μηχανικών αντλιών κενού, έλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήματος. Περιλαμβάνει και τα απαραίτητα αναλώσιμα (flilament, λάδι μηχανικής αντλίας) | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 2 | Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για σύστημα αέριας χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας (GC-MS) Agilent 6890/5974 | Περιλαμβάνει: Έλεγχο και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, καθαρισμό συστήματος εισαγωγής αέριου χρωματογράφου, καθαρισμό πηγής φασματογράφου μάζας, καθαρισμό οπτικών μεταφοράς ιόντων, καθαρισμό τετραπόλου, συντήρηση μηχανικών αντλιών κενού, έλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήματος. Περιλαμβάνει και τα απαραίτητα αναλώσιμα (flilament, λάδι μηχανικής αντλίας) | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | Συντήρηση 30 εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων (Zeiss Stemi DV 4, Leica L2, Leica MZ16) και 6 εκπαιδευτικών μικροσκοπίων (Leica DM LSP, Leica S6APO, Zeiss Axiostar plus, Zeiss V20) (CPV:50400000-9) | Η συντήρηση περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων, καθαρισμός φακών και εξαρτημάτων, έλεγχο εκκεντρότητας, επανασυναρμολόγηση και τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας. | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 2 | Συντήρηση 21 εκπαιδευτικών πολωτικών μικροσκοπίων (6 Leitz Laborlux, 15 Leitz Wetzlar) και 3 εκπαιδευτικών μικροσκοπίων (Leica DM, Zeiss Axioscope) (CPV:50400000-9) | Η συντήρηση περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων, καθαρισμός φακών και εξαρτημάτων, έλεγχο εκκεντρότητας, επανασυναρμολόγηση και τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας. | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |
|  | 3 | Συντήρηση 8 εκπαιδευτικών μεταλλογραφικών πολωτικών μικροσκοπίων (6 PRIOR, 2 JENALAR), 2 εκπαιδευτικών μικροσκοπίων (Leica DMLP, LEITZ ORTHOPLAN) και 1 εκπαιδευτικού στερεοσκοπίου | Η συντήρηση περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων, καθαρισμός φακών και εξαρτημάτων, έλεγχο εκκεντρότητας, επανασυναρμολόγηση και τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας. | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |