ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ | Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | 1 | HPLC HEWLETT PACKARD SERIES 1050 με ανιχνευτή φθορισμού FID JASCO FP 920 |  | 1 | 645,16 |  |
|  | 2 | GC HEWLETT PACKARD GC SYSTEM HP 6890 SERIES |  | 1 | 564,52 |  |
|  | 3 | ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ P SELECTA AUTOTESTER -E-DRY |  | 1 | 403,23 |  |
|  | 4 | Φθορισμόμετρο | Jenway 6200 | 1 | 645,00 |  |
|  | 5 | Ζυγός 4 δεκαδικών | METTLER AB 104-S | 3 | 483,00 |  |
|  | 6 | Ζυγός 5 δεκαδικών | METTLER AT 250 | 1 | 40,32 |  |
|  | 7 | Ζυγός 4 δεκαδικών | SARTORIUS BASIC | 1 | 40,32 |  |
|  | 8 | Διακρίβωση θερμομέτρου -20C - +100C | TFA DIGITAL THERMOMETER | 1 | 32,25 |  |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | Συντήρηση & επισκευή φορητού απαγωγού αερίων (αλλαγή φίλτρου) | Συντήρηση & επισκευή φορητού απαγωγού αερίων (αλλαγή φίλτρου) | 1 | 403,23 |  |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 1 | Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για σύστημα αέριας χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας (GC-MS) Agilent 7820A-5977B | Περιλαμβάνει: Έλεγχο και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, καθαρισμό συστήματος εισαγωγής αέριου χρωματογράφου, καθαρισμό πηγής φασματογράφου μάζας, καθαρισμό οπτικών μεταφοράς ιόντων, καθαρισμό τετραπόλου, συντήρηση μηχανικών αντλιών κενού, έλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήματος. Περιλαμβάνει και τα απαραίτητα αναλώσιμα (flilament, λάδι μηχανικής αντλίας) | 1 | 721,50 |  |
|  | 2 | Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για σύστημα αέριας χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας (GC-MS) Agilent 6890/5974 | Περιλαμβάνει: Έλεγχο και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, καθαρισμό συστήματος εισαγωγής αέριου χρωματογράφου, καθαρισμό πηγής φασματογράφου μάζας, καθαρισμό οπτικών μεταφοράς ιόντων, καθαρισμό τετραπόλου, συντήρηση μηχανικών αντλιών κενού, έλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήματος. Περιλαμβάνει και τα απαραίτητα αναλώσιμα (flilament, λάδι μηχανικής αντλίας) | 1 | 720,42 |  |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | Συντήρηση 30 εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων (Zeiss Stemi DV 4, Leica L2, Leica MZ16) και 6 εκπαιδευτικών μικροσκοπίων (Leica DM LSP, Leica S6APO, Zeiss Axiostar plus, Zeiss V20) (CPV:50400000-9) | Η συντήρηση περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων, καθαρισμός φακών και εξαρτημάτων, έλεγχο εκκεντρότητας, επανασυναρμολόγηση και τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας. | 1 | 887,00 |  |
|  | 2 | Συντήρηση 21 εκπαιδευτικών πολωτικών μικροσκοπίων (6 Leitz Laborlux, 15 Leitz Wetzlar) και 3 εκπαιδευτικών μικροσκοπίων (Leica DM, Zeiss Axioscope) (CPV:50400000-9) | Η συντήρηση περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων, καθαρισμός φακών και εξαρτημάτων, έλεγχο εκκεντρότητας, επανασυναρμολόγηση και τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας. | 1 | 484,00 |  |
|  | 3 | Συντήρηση 8 εκπαιδευτικών μεταλλογραφικών πολωτικών μικροσκοπίων (6 PRIOR, 2 JENALAR), 2 εκπαιδευτικών μικροσκοπίων (Leica DMLP, LEITZ ORTHOPLAN) και 1 εκπαιδευτικού στερεοσκοπίου | Η συντήρηση περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων, καθαρισμός φακών και εξαρτημάτων, έλεγχο εκκεντρότητας, επανασυναρμολόγηση και τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας. | 1 | 565,00 |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |