## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς α)  προμήθεια καλωδίου οπτικών ινών και β) εργασίες εγκατάστασης και πιστοποίησης της διασύνδεσης με οπτική ίνα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου του νέου κτιρίου/εντευκτηρίου στη Θόλου, των κτιρίων ΤΕΦΑΑ Θ και Ι και του κτιρίου στο αρχαιολογικό πάρκο στην Πανεπιστημιούπολη

| Α/Α | Προϊόν/ Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) αριθμητικώς | Τιμή Μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) ολογράφως | Συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ) αριθμητικώς | Συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ) ολογράφως |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Θόλου 5 (Παλαιό Παν/μιο) με νέο κτίριο Εντευκτήριο Θόλου 16 |
| 1 | Καλώδιο 2 Ο/Ι SM |  |  | 300μ |  |
| 2 | Κατανεμητής 12 Θέσεων LC DPX για τοποθέτηση σε rack 19” |  |  | 2 |  |
| 3 | Κασέτα Οργάνωσης 24 Ο/Ι |  |  | 2 |  |
| 4 | Adaptors LC DUPLEX |  |  | 4 |  |
| 5 | Pigtails LC 9/125 SM |  |  | 8 |  |
| 6 | Σωλήνες |  |  |  |  |
| 7 | Κανάλια |  |  |  |  |
| 8 | Οπτικά patchcord LC to LC 2m |  |  | 4 |  |
| 9 | Μεταλλικά κουτιά διακλάδωσης |  |  |  |  |
| 10 | Λοιπά μικρούλικα |  |  |  |  |
| 11 | Παροχή ρεύματος στον κατανεμητή του Εντευκτηρίου με καλώδιο NYM 3x2.5 από τοπικό πίνακα |  |  |  |  |
|  | Σύνολο προμήθειας οπτικών ινών για την διασύνδεση κτιρίων (Κτίριο Α) |  |  |  |  |  |  |
|  | Εργασίες εγκατάστασης και πιστοποίησης οπτικών ινών (Κτίριο Α) |  | 1 |  |  |  |  |
| Β | Κτίριο Ι των ΤΕΦΑΑ (περιοχή Δάφνης με τον κεντρικό κατανεμητή του Campus των ΤΕΦΑΑ στο κτίριο Ζ |
| 1 | Καλώδιο 12 Ο/Ι SM |  |  | 175μ2 |  |
| 2 | Κατανεμητής 12 Θέσεων LC DPX για τοποθέτηση σε rack 19” |  |  | 2 |  |
| 3 | Κασέτα Οργάνωσης 24 Ο/Ι |  |  | 2 |  |
| 4 | Adaptors LC DUPLEX |  |  | 12 |  |
| 5 | Pigtails LC 9/125 SM |  |  | 24 |  |
| 6 | Τηλεφωνικό καλώδιο 25” και υλικά τερματισμού του |  |  | 175μ2 |  |
| 7 | Σωλήνα HDΡE Φ40 |  |  |  |  |
| 8 | Φρεάτια με μεταλλικό καπάκι |  |  | 4 |  |
| 9 | Σωλήνες |  |  |  |  |
| 10 | Κανάλια |  |  |  |  |
| 11 | Μεταλλικά κουτιά διακλάδωσης 30Χ30Χ15 |  |  |  |  |
| 12 | Οπτικά patchcord LC to LC 2m |  |  | 4 |  |
| 13 | Συρματόσκοινο για την εναέρια όδευση των καλωδίων |  |  |  |  |
| 14 | Λοιπά μικροΰλικα |  |  |  |  |
| 15 | Παροχή ρεύματος στον κατανεμητή του κτιρίου Ι με καλώδιο NYM 3x2.5 από τοπικό πίνακα |  |  |  |  |
|  | Σύνολο προμήθειας οπτικών ινών για την διασύνδεση κτιρίων (Κτίριο Β) |  |  |  |  |  |  |
|  | Εργασίες εγκατάστασης και πιστοποίησης οπτικών ινών (Κτίριο Β) |  |  |  |  |  |  |
| Γ | Κτίριο Αρχαιολογικού Πάρκου με τον Κεντρικό Κατανεμητή της Θεολογικής |
| 1 | Καλώδιο 12 Ο/Ι SM |  |  | 250μ2 |  |  |  |  |
| 2 | Κατανεμητής 12 Θέσεων LC DPX για τοποθέτηση σε rack 19” |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Κασέτα Οργάνωσης 24 Ο/Ι |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Adaptors LC DUPLEX |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Pigtails LC 9/125 SM |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 6 | Σωλήνες |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Κανάλια |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Μεταλλικά κουτιά διακλάδωσης 30Χ30Χ15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Λοιπά μικρούλικα |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Οπτικά patchcord LC to LC 2m |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Σύνολο προμήθειας οπτικών ινών για την διασύνδεση κτιρίων (Κτίριο Γ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Εργασίες εγκατάστασης και πιστοποίησης οπτικών ινών (Κτίριο Γ) |  |  |  |  |  |  |
| Μερικό σύνολο κτιρίων Α, Β, Γ χωρίς ΦΠΑ |  |  |
| Ποσό ΦΠΑ |  |  |
| Τελικό σύνολο κτιρίων Α, Β, Γ με ΦΠΑ |  |  |

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων/υπηρεσιών της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

Αθήνα, …………../……………./……………

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο, Σφραγίδα, Υπογραφή)

# Footnotes

Στα υλικά στα οποία δεν αναφέρεται ποσότητα ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να τα παρέχει και να εγκαταστήσει όσες ποσότητες απαιτηθούν για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Το αναφερόμενο μήκος είναι ενδεικτικό και χρησιμοποιείται για λόγους ομοιόμορφης κοστολόγησης, ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να παρέχει/εγκαταστήσει όσο καλώδιο οπτικής ίνας απαιτηθεί.