TMHMA 1

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση/πιστοποίηση  75 διπλών τηλεπικοινωνιακών  πριζών για τις ανάγκες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία υλικών με το υπόλοιπο δίκτυο του Πανεπιστημίου απαιτείται τα υλικά του καλωδιακού συστήματος να είναι απολύτως συμβατά με τα υπάρχοντα. Η υπάρχουσα καλωδιακή υποδομή χρησιμοποιεί υλικά της εταιρείας  AMP TYCO ELECTRONICS (NetConnect cat5E).

| Α/Α | Προϊόν/ Υπηρεσία | Κατασκευαστής | Κωδικός Κατασκευαστή | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Καλώδιο UTP cat 5 Ε (εκτίμηση με μήκος 60μ ανά θέση) |  |  |  |
|  | Συλλογή επίτοιχων διπλών πριζών |  |  | 75 |
|  | 2xRJ-45 jacks |  |  | 75 |
|  | Σωλήνες |  |  |  |
| 5. | Κανάλια |  |  |  |
| 6. | Συρματόσκοινο για την εναέρια όδευση UTP καλωδίων |  |  |  |
| 7. | Λοιπά μικρούλικα |  |  |  |
| 8. | Patch panel 24Θ |  |  | 6 |
| 9. | Wire manager (με οπή και προστατευτικό ελαστικό) |  |  | 4 |

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων/υπηρεσιών της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

Αθήνα, …………../……………./……………

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο, Σφραγίδα, Υπογραφή)

Στα υλικά στα οποία δεν αναφέρεται ποσότητα ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να τα παρέχει και να εγκαταστήσει όσες ποσότητες απαιτηθούν για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

2 Το αναφερόμενο μήκος είναι ενδεικτικό και χρησιμοποιείται για λόγους ομοιόμορφης κοστολόγησης, ο ανάδοχος κατά την υλοποίηση οφείλει να παρέχει/εγκαταστήσει όσο καλώδιο απαιτηθεί για την εγκατάσταση των 75 διπλών πριζών