**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)**

**τεχνικεσ προδιαγραφεσ – ‘ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ’**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **CPV** | **ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **Μ/Μ** | **ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **1** | 33140000-3 | **Απλή χειρουργική μάσκα μιας χρήσεως** • Να διαθέτει τρία (3) στρώματα προστασίας, ώστε να επιτυγχάνεται φιλτράρισμα ακόμα και των πολύ μικρών σωματιδίων (BFE≥98%), βάσει προτύπου ΕΝ14683. • Να είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητα δέρματα. • Να είναι υπο-αλλεργική. • Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών- αδιάβροχη.  • Να διαθέτει εσωτερικό επιρίνειο έλασμα. • Να διαθέτει απαλά υφασμάτινα πλαϊνά ή λάστιχα για να κρατούν τη μάσκα σταθερή, χωρίς να κουράζουν. • Να είναι μήκους 17-18cm και πλάτους 8.5 -9,00 cm τουλάχιστον. • Να έχουν άδεια από τον Ε.Ο.Φ. • Να φέρει σήμανση CE στη συσκευασία. | κουτί  *(50 τεμ.)* | 45 | ΝΑΙ |  |
| **2** | 33741300-9 | **Αντισηπτικό χεριών** σε μορφή τζελ, χωρίς τη χρήση νερού ή σαπουνιού. • Η σύνθεσή του να περιέχει ≥70% αιθυλική αλκοόλη για άμεση αντιβακτηριδιακή προστασία και ενυδατικά συστατικά που δεν ξηραίνουν την επιδερμίδα. • Να σκοτώνει τα μικρόβια σε 60'.  • Να έχει σχετική άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. | λίτρο | 250 | ΝΑΙ |  |

Αθήνα, .…../………/ 2021

Για τον Οικονομικό Φορέα

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα)